Παράρτημα ΙΙ:  Υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς – Πίνακας συμμόρφωσης

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Προμήθεια τριάντα (30) κλιματιστικών μηχανημάτων ψύξης και θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των κατά τόπους υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου |  |  |  |
| Περιγραφή | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |
|  | Υποχρεωτική Απαίτηση | Απάντηση συμμετέχοντα | Παραπομπή |
| Κλιματιστικά μηχανήματα ψύξης και θέρμανσης, ονομαστικής απόδοσης 9.000 BTU/h, επιτοίχιας τοποθέτησης (C.P.V.: 42512200-0) |  |  |  |
| Γενικές Προδιαγραφές |  |  |  |
| Μοντέλο και κατασκευαστής της συσκευής | (Να αναφερθεί το μοντέλο και ο κατασκευαστής της συσκευής στο επόμενο πεδίο) |  |  |
| Τύπος λειτουργίας: Inverter | NAI |  |  |
| Ονομαστική απόδοση (Btu/h): 9.000 | NAI |  |  |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης >= Α++ | ΝΑΙ |  |  |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης >= Α++ | ΝΑΙ |  |  |
| Ιονιστής | ΝΑΙ |  |  |
| Επίπεδο θορύβου Εσωτερικής Μονάδας (db) =< 45 db | ΝΑΙ |  |  |
| Επίπεδο θορύβου Εξωτερικής Μονάδας (db) =< 60 db | ΝΑΙ |  |  |
| Ψυκτικό υγρό R32 | ΝΑΙ |  |  |
| Πενταετής εγγύηση κατασκευαστή για το σύνολο των μηχανικών μερών, πλην του συμπιεστή (μοτέρ) για τον οποίο απαιτείται δεκαετής εγγύηση. | ΝΑΙ |  |  |
| Τριετής εγγύηση προμηθευτή για το σύνολο της εγκατάστασης. Σε περίπτωση που προκύψουν ζημίες στις συσκευές λόγω της πλημμελούς εγκατάστασης των κλιματιστικών μηχανημάτων, το κόστος αποκατάστασης τους βαρύνει αποκλειστικά τον προμηθευτή. | ΝΑΙ |  |  |

……/……./2023

Για τον Οικονομικό Φορέα
(Ονοματεπώνυμο - Υπογραφή – Σφραγίδα)