**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – Τεχνικές προδιαγραφές/Φύλλο συμμόρφωσης**

**ΠΡΟΣ:**

**Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου**

**Διεύθυνση Οικονομικού**

**Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κρατικών Οχημάτων**

**Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 28, Τ.Κ. 26441, Πάτρα**

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Επωνυμία:** |  | | | | | | | | | | | |
| **Ταχ. Διεύθυνση:** |  | | | | | | | | | | | |
| **Α.Φ.Μ.:** |  | | | | | | | | | | | |
| **Δ.Ο.Υ.:** |  | | | | | | | | | | | |
| **Τηλ. επικοινωνίας:** |  | | | | | | | | | | | |
| **E-mail:** |  | | | | | | | | | | | |
| **Υπεύθυνος επικοινωνίας:** |  | | | | | | | | | | | |
| **Τμήματα της υπ’ αριθμ. 03/2023 Διακήρυξης για τα οποία υποβάλλεται προσφορά (τοποθετήστε το σύμβολο Χ, στο κουτάκι κάτω από το Τμήμα για το οποίο θα υποβάλλετε προσφορά):** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Φύλλο Συμμόρφωσης** | | | |
| **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΤΩΝ 2024 ΚΑΙ 2025 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ (Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.)** | | | |
| **Περιγραφή** | **Υποχρεωτική Απαίτηση** | **Απάντηση συμμετέχοντα** | **Παραπομπή** |
| **Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ** |  |  |  |
| Α1. Ο Ανάδοχος πρέπει να τηρεί τους Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.), σύμφωνα με την αριθ. 91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β'/30- 08-2017) «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. | **ΝΑΙ** |  |  |
| Α2. Τα υπό προμήθεια υγρά καύσιμα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις και τις Αποφάσεις του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (ΑΧΣ) του Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΧΚ). | **ΝΑΙ** |  |  |
| Α3. Τα υπό προμήθεια υγρά καύσιμα κίνησης και θέρμανσης πρέπει να είναι συμβατά με τις διατάξεις του ν.3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α' /2-10-2002) «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις», της υπ’ αρ. 316/2010 (ΦΕΚ 501/ Β'/29-2-2012) Κ.Υ.Α. «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στον τομέα της ποιότητας καυσίμων βενζίνης και ντίζελ προς την Οδηγία 2009/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. | **ΝΑΙ** |  |  |
| Α4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει στις αποθήκες του επαρκή ποσότητα καυσίμων για να είναι σε θέση να καλύπτει ανά πάσα στιγμή τις ανάγκες του/των Τμήματος/Τμημάτων για το/α οποίο/α γίνεται η προσφορά. | **ΝΑΙ** |  |  |
| *(τα ακόλουθα πεδία συμπληρώνονται σε αντιστοιχία με τον προσφερόμενο τύπο υγρού καυσίμου)* | | | |
| **Β. ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ** |  |  |  |
| Β1. Η αμόλυβδη βενζίνη έχει ερευνητικό αριθμό Οκτανίων ίσο με 95 (RON95) και πληροί τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις για τα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (υπ'αρ.147/2015 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 293/Β'/12-2-2016)«Καύσιμα Αυτοκινήτων-Αμόλυβδη Βενζίνη-Απαιτήσεις και Μέθοδοι Δοκιμών» και υπ' αρ.117/2014 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 921/Β'/21-5-2015) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στον τομέα της ποιότητας καυσίμων προς την Οδηγία 2014/77/ΕΕ»). | **ΝΑΙ** |  |  |
| **Γ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ** |  |  |  |
| Γ1. Το πετρέλαιο κίνησης πληροί τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις για τα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της υπ' αρ. 76/2016/16 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 4217/Β'/ 28.12.2016 - Διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ 241/Β'/2-2-2017) «Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών», της υπ' αρ. 355/2000 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 410/Β'/11-4-2001)«Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου πετρελαίου κίνησης» και υπ' της αρ.514/2004 (ΦΕΚ 1490/ Β/2006) Απόφασης του ΑΧΣ του ΓΧΚ «Πετρέλαιο κίνησης-προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου». | **ΝΑΙ** |  |  |
| **Δ. ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ** |  |  |  |
| Δ1.Το υγραέριο κίνησης πρέπει να πληροί τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά όπως περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 335/2012 (ΦΕΚ/Β/2013) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καύσιμα αυτοκινήτων-Υγραέρια (LPG)-Απαιτήσεις και Μέθοδοι Δοκιμών». | **ΝΑΙ** |  |  |
| **Ε. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ** |  |  |  |
| Ε1. Το πετρέλαιο θέρμανσης πληροί τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις για τα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της υπ' αρ. 467/2002 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1531/Β'/16-10-2003) «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου και πετρελαίου θέρμανσης», όπως αυτή ισχύει. | **ΝΑΙ** |  |  |

……/……./2023

Για τον Οικονομικό Φορέα

(Ονοματεπώνυμο - Υπογραφή)